## Branch_Data
F BUS | T BUS | BR R | BR X | BR B | RATE A | RATE B | RATE C | TAP | SHIFT | BR STATUS | ANGMIN | ANGMAX | PF | QF | PT | QT
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 156.8829 | -20.4043 | -152.5853 | 27.6762
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 75.5104 | 3.855 | -72.7475 | 2.2294
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 73.2376 | 3.5602 | -70.9143 | 1.6022
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 56.1315 | -1.5504 | -54.4548 | 3.0207
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 41.5162 | 1.171 | -40.6125 | -2.099
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | -23.2857 | 4.4731 | 23.6591 | -4.8357
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | -61.1582 | 15.8236 | 61.6727 | -14.201
4 | 7 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 1 | -360 | 360 | 28.0742 | -9.6811 | -28.0742 | 11.3843
4 | 9 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 1 | -360 | 360 | 16.0798 | -0.42761 | -16.0798 | 1.7323
5 | 6 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1 | -360 | 360 | 44.0873 | 12.4707 | -44.0873 | -8.0495
6 | 11 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 7.3533 | 3.5605 | -7.2979 | -3.4445
6 | 12 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 7.7861 | 2.5034 | -7.7143 | -2.354
6 | 13 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 17.748 | 7.2166 | -17.5359 | -6.7989
7 | 8 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | -5.7036e-11 | -17.163 | 5.7036e-11 | 17.6235
7 | 9 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 28.0742 | 5.7787 | -28.0742 | -4.9766
9 | 10 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 5.2276 | 4.2191 | -5.2147 | -4.1849
9 | 14 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 9.4264 | 3.61 | -9.3102 | -3.3629
10 | 11 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | -3.7853 | -1.6151 | 3.7979 | 1.6445
12 | 13 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.6143 | 0.75396 | -1.608 | -0.74826
13 | 14 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 5.6439 | 1.7472 | -5.5898 | -1.6371
Data Extracted from Matpower V7.1

## Gen_Data
Gen Bus | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN STATUS | PMAX | PMIN | PC1 | PC2 | QC1MIN | QC1MAX | QC2MIN | QC2MAX | RAMP AGC | RAMP 10 | RAMP 30 | RAMP Q | APF
1 | 232.3933 | -16.5493 | 10 | 0 | 1.06 | 100 | 1 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 40 | 43.5571 | 50 | -40 | 1.045 | 100 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 25.0753 | 40 | 0 | 1.01 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 12.7309 | 24 | -6 | 1.07 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 17.6235 | 24 | -6 | 1.09 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data Extracted from Matpower V7.1

## Bus_Data
BUS NAME | BUS NO | TYPE | PD | QD | GS | BS | AREA | VM | VA | BASE KV | ZONE | VMAX | VMIN | Bus L-L kV
'Bus 1 HV' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 132
'Bus 2 HV' | 2 | 2 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 1.045 | -4.9826 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 132
'Bus 3 HV' | 3 | 2 | 94.2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -12.7251 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 132
'Bus 4 HV' | 4 | 1 | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 1 | 1.0177 | -10.3129 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 132
'Bus 5 HV' | 5 | 1 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0195 | -8.7739 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 132
'Bus 6 LV' | 6 | 2 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | -14.2209 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 7 ZV' | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0615 | -13.3596 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 1
'Bus 8 TV' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | -13.3596 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 11
'Bus 9 LV' | 9 | 1 | 29.5 | 16.6 | 0 | 19 | 1 | 1.0559 | -14.9385 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 10 LV' | 10 | 1 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1.051 | -15.0973 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 11 LV' | 11 | 1 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1.0569 | -14.7906 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 12 LV' | 12 | 1 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0552 | -15.0756 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 13 LV' | 13 | 1 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1.0504 | -15.1563 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
'Bus 14 LV' | 14 | 1 | 14.9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.0355 | -16.0336 | 0 | 1 | 1.06 | 0.94 | 33
1 = PQ, 2 = PV, 3 = ref, 4 = isolated
Data Extracted from Matpower V7.1

## Lines
F BUS | T BUS | BR R | BR X | BR B | KVF | R Act | X Act | B Act
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 1 | 0.0001938 | 0.0005917 | 5280000 | New line.1-2 | Bus1=B1 | Bus2=B2 | R1=0.0001938 | X1=0.0005917 | B1=5280000.000000 | Length=1
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 1 | 0.0005403 | 0.0022304 | 4920000 | New line.1-5 | Bus1=B1 | Bus2=B5 | R1=0.0005403 | X1=0.0022304 | B1=4920000.000000 | Length=1
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 1 | 0.0004699 | 0.0019797 | 4380000 | New line.2-3 | Bus1=B2 | Bus2=B3 | R1=0.0004699 | X1=0.0019797 | B1=4380000.000000 | Length=1
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 1 | 0.0005811 | 0.0017632 | 3400000 | New line.2-4 | Bus1=B2 | Bus2=B4 | R1=0.0005811 | X1=0.0017632 | B1=3400000.000000 | Length=1
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 1 | 0.0005695 | 0.0017388 | 3460000 | New line.2-5 | Bus1=B2 | Bus2=B5 | R1=0.0005695 | X1=0.0017388 | B1=3460000.000000 | Length=1
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 1 | 0.0006701 | 0.0017103 | 1280000 | New line.3-4 | Bus1=B3 | Bus2=B4 | R1=0.0006701 | X1=0.0017103 | B1=1280000.000000 | Length=1
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 1 | 0.0001335 | 0.0004211 | 0 | New line.4-5 | Bus1=B4 | Bus2=B5 | R1=0.0001335 | X1=0.0004211 | B1=0.000000 | Length=1
4 | 7 | 0 | 0.20912 | 0 | 1 | 0 | 0.0020912 | 0 | New line.4-7 | Bus1=B4 | Bus2=B7 | R1=0 | X1=0.0020912 | B1=0.000000 | Length=1
4 | 9 | 0 | 0.55618 | 0 | 1 | 0 | 0.0055618 | 0 | New line.4-9 | Bus1=B4 | Bus2=B9 | R1=0 | X1=0.0055618 | B1=0.000000 | Length=1
5 | 6 | 0 | 0.25202 | 0 | 1 | 0 | 0.0025202 | 0 | New line.5-6 | Bus1=B5 | Bus2=B6 | R1=0 | X1=0.0025202 | B1=0.000000 | Length=1
6 | 11 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 1 | 0.0009498 | 0.001989 | 0 | New line.6-11 | Bus1=B6 | Bus2=B11 | R1=0.0009498 | X1=0.001989 | B1=0.000000 | Length=1
6 | 12 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 1 | 0.0012291 | 0.0025581 | 0 | New line.6-12 | Bus1=B6 | Bus2=B12 | R1=0.0012291 | X1=0.0025581 | B1=0.000000 | Length=1
6 | 13 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 1 | 0.0006615 | 0.0013027 | 0 | New line.6-13 | Bus1=B6 | Bus2=B13 | R1=0.0006615 | X1=0.0013027 | B1=0.000000 | Length=1
7 | 8 | 0 | 0.17615 | 0 | 1 | 0 | 0.0017615 | 0 | New line.7-8 | Bus1=B7 | Bus2=B8 | R1=0 | X1=0.0017615 | B1=0.000000 | Length=1
7 | 9 | 0 | 0.11001 | 0 | 1 | 0 | 0.0011001 | 0 | New line.7-9 | Bus1=B7 | Bus2=B9 | R1=0 | X1=0.0011001 | B1=0.000000 | Length=1
9 | 10 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 1 | 0.0003181 | 0.000845 | 0 | New line.9-10 | Bus1=B9 | Bus2=B10 | R1=0.0003181 | X1=0.000845 | B1=0.000000 | Length=1
9 | 14 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 1 | 0.0012711 | 0.0027038 | 0 | New line.9-14 | Bus1=B9 | Bus2=B14 | R1=0.0012711 | X1=0.0027038 | B1=0.000000 | Length=1
10 | 11 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 1 | 0.0008205 | 0.0019207 | 0 | New line.10-11 | Bus1=B10 | Bus2=B11 | R1=0.0008205 | X1=0.0019207 | B1=0.000000 | Length=1
12 | 13 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 1 | 0.0022092 | 0.0019988 | 0 | New line.12-13 | Bus1=B12 | Bus2=B13 | R1=0.0022092 | X1=0.0019988 | B1=0.000000 | Length=1
13 | 14 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 1 | 0.0017093 | 0.0034802 | 0 | New line.13-14 | Bus1=B13 | Bus2=B14 | R1=0.0017093 | X1=0.0034802 | B1=0.000000 | Length=1
Data Extracted from Matpower V7.1

## Generator
Gen Bus | kV | PG | QG | QMAX | QMIN | VG
1 | 1 | 232.3933 | -16.5493 | 10 | 0 | 1.06 | New Generator.B1 | Bus1=B1 | kV=1 | kW=232393.272353258 | Model=3 | Vpu=1.06 | Maxkvar=10000 | Minkvar=0 | ! | kvar=-16549.3005420882
2 | 1 | 40 | 43.5571 | 50 | -40 | 1.045 | New Generator.B2 | Bus1=B2 | kV=1 | kW=40000 | Model=3 | Vpu=1.045 | Maxkvar=50000 | Minkvar=-40000 | ! | kvar=43557.1001335284
3 | 1 | 0.001 | 25.0753 | 40 | 0 | 1.01 | New Generator.B3 | Bus1=B3 | kV=1 | kW=1 | Model=3 | Vpu=1.01 | Maxkvar=40000 | Minkvar=0 | ! | kvar=25075.3484954099
6 | 1 | 0.001 | 12.7309 | 24 | -6 | 1.07 | New Generator.B6 | Bus1=B6 | kV=1 | kW=1 | Model=3 | Vpu=1.07 | Maxkvar=24000 | Minkvar=-6000 | ! | kvar=12730.9444046012
8 | 1 | 0.001 | 17.6235 | 24 | -6 | 1.09 | New Generator.B8 | Bus1=B8 | kV=1 | kW=1 | Model=3 | Vpu=1.09 | Maxkvar=24000 | Minkvar=-6000 | ! | kvar=17623.4513663992
Data Extracted from Matpower V7.1

## Transformer
F BUS | T BUS | KVF | KVT | BR R | BR X | BR B | TAP
4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0020912 | 0 | 0.978 | New Transformer.4-7 | kVAs=[100000 100000] | XHL=20.912 | PPM=0 | Wdg=1 | R=0 | kV=1 | Bus=B4 | Tap=0.978 | Wdg=2 | R=0 | kV=1 | Bus=B7 | %loadloss=0
4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0055618 | 0 | 0.969 | New Transformer.4-9 | kVAs=[100000 100000] | XHL=55.618 | PPM=0 | Wdg=1 | R=0 | kV=1 | Bus=B4 | Tap=0.969 | Wdg=2 | R=0 | kV=1 | Bus=B9 | %loadloss=0
5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.0025202 | 0 | 0.932 | New Transformer.5-6 | kVAs=[100000 100000] | XHL=25.202 | PPM=0 | Wdg=1 | R=0 | kV=1 | Bus=B5 | Tap=0.932 | Wdg=2 | R=0 | kV=1 | Bus=B6 | %loadloss=0
Data Extracted from Matpower V7.1

## Load
Bus 1 | kV | kW | kVAR | Vminpu | Vmaxpu
2 | 1 | 21.7 | 12.7 | 1.06 | 0.94 | New Load.B2 | Bus1=B2 | kV=1 | kW=21700 | kvar=12700 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
3 | 1 | 94.2 | 19 | 1.06 | 0.94 | New Load.B3 | Bus1=B3 | kV=1 | kW=94200 | kvar=19000 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
4 | 1 | 47.8 | -3.9 | 1.06 | 0.94 | New Load.B4 | Bus1=B4 | kV=1 | kW=47800 | kvar=-3900 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
5 | 1 | 7.6 | 1.6 | 1.06 | 0.94 | New Load.B5 | Bus1=B5 | kV=1 | kW=7600 | kvar=1600 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
6 | 1 | 11.2 | 7.5 | 1.06 | 0.94 | New Load.B6 | Bus1=B6 | kV=1 | kW=11200 | kvar=7500 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
9 | 1 | 29.5 | 16.6 | 1.06 | 0.94 | New Load.B9 | Bus1=B9 | kV=1 | kW=29500 | kvar=16600 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
10 | 1 | 9 | 5.8 | 1.06 | 0.94 | New Load.B10 | Bus1=B10 | kV=1 | kW=9000 | kvar=5800 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
11 | 1 | 3.5 | 1.8 | 1.06 | 0.94 | New Load.B11 | Bus1=B11 | kV=1 | kW=3500 | kvar=1800 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
12 | 1 | 6.1 | 1.6 | 1.06 | 0.94 | New Load.B12 | Bus1=B12 | kV=1 | kW=6100 | kvar=1600 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
13 | 1 | 13.5 | 5.8 | 1.06 | 0.94 | New Load.B13 | Bus1=B13 | kV=1 | kW=13500 | kvar=5800 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
14 | 1 | 14.9 | 5 | 1.06 | 0.94 | New Load.B14 | Bus1=B14 | kV=1 | kW=14900 | kvar=5000 | vmaxpu=1.06 | vminpu=0.94
Data Extracted from Matpower V7.1

## Capacitor
Bus 1 | kV | kVAR
9 | 1 | 19 | New Capacitor.B9 | Bus1=B9 | kV=1 | kvar=19000
Data Extracted from Matpower V7.1